**Specifikace projektu a rozsahu plnění**

* **V rámci společných prostor (4 x chodba a hlavní centrální schodiště)**

**60 pokojů (šatna, koupelna, WC a pokoj) a technické zázemí v suterénu budou řešeny výměny páteřních rozvodů a stoupaček profesí - elektro, ZTI, VZT a topení**

* **V rámci stavebních prací budou řešeny výměny podlahových krytin, nové obklady a dlažby v sociálním zázemí, opravy omítek a nové omítky v pokojích a kompletně podhledy**